关于实验室安全卫生与文化环境建设检查的通知

各教学单位：

为加强实验室安全防范措施，营造一个安全、洁净有序的教学科研环境，保证教学、科研工作的正常进行，现定于3月8日对全校实验室（含科研实验室）进行安全卫生与文化环境建设检查，请各单位认真做好准备，检查内容及方式如下：

一、检查内容

1. 实验室安全：根据《德州学院实验室安全管理办法》（德院政字[2011]42号）相关规定严格执行；

2. 实验室卫生：包括各实验室地面、实验台面、仪器设备表面、窗台、玻璃等室内卫生情况，实验楼过道、墙壁等卫生情况；

3. 实验室文化环境建设：包括各实验室定位与介绍、学科专业特色介绍、规章制度、室内布局、 仪器设备及相关试剂的摆放、保存等情况。

二、检查方式

1. 2月28-3月3日，各教学实验室、科研实验室积极准备；

2. 3月4-7日，各单位对实验室进行自查；

3. 3月8日，学校组织统一检查。

请各单位实验室负责人组织相关人员，搞好各实验室的安全卫生与文化环境建设工作，接受检查。本年度将开展实验室评优工作，本次检查结果将作为实验室考核评优的重要依据，并予以公示。

联系电话：8987115  联系人：曲培树

资产管理处

2013年2月27日

附件1：实验室安全卫生与文化环境建设评价体系表

附件2：实验室安全卫生与文化环境建设检查分组情况

附件1：实验室安全卫生与文化环境建设评价体系表

实验室安全卫生与文化环境建设评价体系表

| 检查 项目 |  | 检 查 指 标 | 分值(分) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规检查 | 实验室安全 | ①实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施 | 8 |  |
|  |  | ②电路、水管等布局安全、规范 | 8 |  |
|  |  | ③实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 | 8 |  |
|  |  | ④贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿等）措施 | 6 |  |
|  |  | ⑤无违章用电 | 6 |  |
|  |  | ⑥实验室的通风、照明、控温等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 | 6 |  |
|  |  | ⑦所承担的科研项目的测试数据、分析结论、阶段成果和各种技术文件等有相应的保密措施 | 6 |  |
|  | 室内卫生 | ①实验台、凳、架、桌子、档案柜无灰尘，摆放整齐 | 8 |  |
|  |  | ②实验室及走廊不存放自行车及生活用品,无与实验室无关的杂物 | 6 |  |
|  |  | ③天花板清洁、电扇、空调、灯罩、暖气片无灰尘 | 6 |  |
|  |  | ④仪器设备表面无灰尘、无油腻 | 6 |  |
|  |  | ⑤地面无尘土，无积水，无纸屑，无烟头等 | 6 |  |
|  |  | ⑥墙面、门窗、天花板及管道、线路、开关板上无灰尘及蜘蛛网等 | 6 |  |
|  | 文化及环境建设 | ①本实验室的定位及介绍 | 3 |  |
|  |  | ②学科专业特色宣传，通过文字、图片展示与实验室所承担的实践教学内容相关的专业知识 | 3 |  |
|  |  | ③根据实验室承担的实验课程提供一些相关的实验教学图片、实验程序、实验操作方法等 | 2 |  |
|  |  | ④名言警句，本学科科学家介绍 | 2 |  |
|  |  | ⑤室内布局合理，安全、卫生等相关规章制度成文上墙 | 2 |  |
|  |  | ⑥实验室家具、仪器设备、试剂摆放整齐，符合安全规定 | 2 |  |
| 特殊检查 | 易燃易爆化学物品 | ①使用危险化学物品、易制毒化学物品、生物病源、涉及生物安全的实验用生物原料的单位是否有采购所需相关手续 |  |  |
|  |  | ②易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、涉及生物安全的实验用生物原料等物品的保管，是否有专人负责 |  |  |
|  |  | ③易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、放射性、易制毒等物品的领用，是否经单位负责人审批（相关记录单） |  |  |
|  |  | ④剩余易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、放射性、易制毒等物品是否经单位负责人核定后退回仓库（相关记录单） |  |  |
|  |  | ⑤对危险化学物品的空容器、变质料、废溶液、溶渣等，是否予以妥善处理 |  |  |
|  | 生物安全 | ①进行生物实验活动是否达到《实验室生物安全通用要求》的安全标准 |  |  |
|  |  | ②生物实验用的生物原料、病毒样本、实验残余物等，是否妥善保管、处理 |  |  |
|  |  | ③实验室是否具备生物安全防护措施 |  |  |
|  | 其他 | ①气体钢瓶的使用是否符合安全规定 |  |  |
|  |  | ②枪支弹药是否按照相关规定进行管理 |  |  |

注：特殊检查项目分为五档，其中A档附加得分1分，B档附加得分0.5分，C档附加得分0分，D档附加得分-0.5分，E档附加得分-1分。

附件2：

实验室安全卫生与文化环境建设检查分组情况

本次实验室安全卫生与文化环境建设检查，本着实验室就近集中的原则，将全校有实验室的教学单位分为两组进行检查，并聘请校内相关专家对各实验室情况进行打分，具体分组情况如下：

| 组别 | 实验室地点 | 教学单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼、外语楼、音乐楼、南区 | 物理系、计算机系、经管系、外语系、音乐系、机电系、纺服学院、汽车工程系 |
| 2 | 地理楼、体育楼、生化楼 | 地理系、教育系、美术系、体育学院、化学系、生物系、农学系、医学系、 |

具体检查时间如下：

1组：3月8日上午8：30对综合楼、外语楼、音乐楼、南区等教学单位实验室进行检查。

2组：3月8日下午14：30对地理楼、体育楼、生化楼等教学单位实验室进行检查。