德州学院2012-2013学年第2学期

实验室安全卫生及环境建设检查情况通报

各教学单位：

为加强实验室安全防范措施，营造一个安全、洁净有序的教学科研环境，保证教学、科研工作的正常进行，根据《德州学院实验室安全管理办法》（德院政字[2011]42号）的相关规定，资产管理处于3月8日组织相关人员对全校实验室（含科研实验室）进行了安全卫生与文化环境建设检查。

从检查情况看，大多数单位都比较重视实验室工作，实验室安全防护措施到位，文化环境建设成果突出，但也有个别单位对实验室管理重视程度不够，在实验室管理方面存在不足，现对存在的问题通报如下：

1.医学系、物理系、纺服学院等单位在文化建设方面成果突出，相关宣传材料能够准确体现本单位实验中心定位及特色，其他单位在文化环境方面的工作仍旧欠缺，需要继续加强建设；

2.化学系易制毒化学品在使用方面管理比较完善，有完整的领用记录，但是仓库没有防盗门窗，不符合国家的相关规定，需要及时完善；

3.在检查过程中，发现个别单位的学生实验安全意识薄弱、基本操作不规范、安全防护措施不到位，各相关单位要进一步加强对学生实验室安全教育和操作规范化方面的教育培训；

4.部分实验室的防火设施陈旧，如灭火器压力已达到红线，需要及时更换；

对检查中发现的问题将及时反馈到各相关单位，确保及时整改，消除隐患。

实验室安全卫生及文化环境是教学、科研顺利进行的前提和保障，资产管理处把实验室安全卫生及文化环境工作作为重要组成部分纳入实验室评价体系，各单位要狠抓落实，确保各项措施落到实处，推进实验室管理工作的发展。

资产管理处

2013年3月11日

附件：实验室安全卫生及文化环境检查排名

附件：

实验室安全卫生及文化环境检查排名

| 名次 | 单 位 |
| --- | --- |
| 1 | 物理系 |
| 2 | 生物系 |
| 3 | 农学系 |
| 4 | 纺服学院 |
| 5 | 计算机系 |
| 6 | 化学系 |
| 7 | 医学系 |
| 8 | 体育系 |
| 9 | 机电系 |
| 10 | 地理系 |
| 11 | 教育系 |
| 12 | 音乐系 |
| 13 | 经管系 |
| 14 | 汽车工程系 |
| 15 | 美术系 |
| 16 | 外语系 |