附件1：实验室安全卫生与文化环境建设评价体系表

实验室安全卫生与文化环境建设评价体系表

| 检查 项目 |  | 检 查 指 标 | 分值(分) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规检查 | 实验室安全 | ①实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施 | 8 |  |
|  |  | ②电路、水管等布局安全、规范 | 8 |  |
|  |  | ③实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 | 8 |  |
|  |  | ④贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿等）措施 | 6 |  |
|  |  | ⑤无违章用电 | 6 |  |
|  |  | ⑥实验室的通风、照明、控温等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 | 6 |  |
|  |  | ⑦所承担的科研项目的测试数据、分析结论、阶段成果和各种技术文件等有相应的保密措施 | 6 |  |
|  | 室内卫生 | ①实验台、凳、架、桌子、档案柜无灰尘，摆放整齐 | 8 |  |
|  |  | ②实验室及走廊不存放自行车及生活用品,无与实验室无关的杂物 | 6 |  |
|  |  | ③天花板清洁、电扇、空调、灯罩、暖气片无灰尘 | 6 |  |
|  |  | ④仪器设备表面无灰尘、无油腻 | 6 |  |
|  |  | ⑤地面无尘土，无积水，无纸屑，无烟头等 | 6 |  |
|  |  | ⑥墙面、门窗、天花板及管道、线路、开关板上无灰尘及蜘蛛网等 | 6 |  |
|  | 文化及环境建设 | ①本实验室的定位及介绍 | 3 |  |
|  |  | ②学科专业特色宣传，通过文字、图片展示与实验室所承担的实践教学内容相关的专业知识 | 3 |  |
|  |  | ③根据实验室承担的实验课程提供一些相关的实验教学图片、实验程序、实验操作方法等 | 2 |  |
|  |  | ④名言警句，本学科科学家介绍 | 2 |  |
|  |  | ⑤室内布局合理，安全、卫生等相关规章制度成文上墙 | 2 |  |
|  |  | ⑥实验室家具、仪器设备、试剂摆放整齐，符合安全规定 | 2 |  |
| 特殊检查 | 易燃易爆化学物品 | ①使用危险化学物品、易制毒化学物品、生物病源、涉及生物安全的实验用生物原料的单位是否有采购所需相关手续 |  |  |
|  |  | ②易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、涉及生物安全的实验用生物原料等物品的保管，是否有专人负责 |  |  |
|  |  | ③易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、放射性、易制毒等物品的领用，是否经单位负责人审批（相关记录单） |  |  |
|  |  | ④剩余易燃、易爆危险化学物品和剧毒、生物病源、放射性、易制毒等物品是否经单位负责人核定后退回仓库（相关记录单） |  |  |
|  |  | ⑤对危险化学物品的空容器、变质料、废溶液、溶渣等，是否予以妥善处理 |  |  |
|  | 生物安全 | ①进行生物实验活动是否达到《实验室生物安全通用要求》的安全标准 |  |  |
|  |  | ②生物实验用的生物原料、病毒样本、实验残余物等，是否妥善保管、处理 |  |  |
|  |  | ③实验室是否具备生物安全防护措施 |  |  |
|  | 其他 | ①气体钢瓶的使用是否符合安全规定 |  |  |
|  |  | ②枪支弹药是否按照相关规定进行管理 |  |  |

注：特殊检查项目分为五档，其中优秀附加得分1分，良好附加得分0.5分，一般附加得分0分，差附加得分-0.5分，很差附加得分-1分。